检测信息

**关于本检测** OncoDrug-Seq™全实体瘤50基因检测是一种基于高通量测序（NGS）的检测方法，可鉴定50个与实体瘤高度相关的基因中的热点基因变异。检测基因列表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靶向药物相关基因50个 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测基因单碱基变异、小片段插入缺失 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABL1 | AKT1 | ALK | ATM | BRAF | CDKN2A | CTNNB1 | EGFR |
| ERBB4 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FLT3 | GNA11 | GNAQ | ERBB2 |
| HRAS | IDH1 | IDH2 | KDR | KIT | KRAS | MET | NRAS |
| PDGFRA | PIK3CA | PTEN | RET | SMAD4 | SMO | SRC | TP53 |
| APC | CDH1 | CSF1R | EZH2 | FBXW7 | GNAS | HNF1A | JAK2 |
| JAK3 | MLH1 | MPL | NOTCH1 | NPM1 | PTPN11 | RB1 | SMARCB1 |
| STK11 | VHL |  |  |  |  |  |  |

检测方法 本检测基于液相探针杂交法的核酸序列靶向捕获及高通量测序技术，测序平台为Illumina NextSeq500/NovaSeq。检测覆盖100%的碱基替换突变 (95%CI=82-100) 及95%的小片段插入缺失突变 (95%CI=98.5-100)。数据通过BWA软件与人类参考基因组进行比对，Variant calls采用GATK软件分析。数据校准与突变注释使用的软件为TOPGEN自主知识产权分析软件（version 20190115），突变注释的主要参考数据库包括Clinvar (version 20181225)、Intervar (version 20180118)、COSMIC (version 83)、1000g2015aug (version 20150824)、EXAC03 (version 20160423)、dbnsfp35a (version 20180921)、avsnp (version 20170929)、OncoKB (version 1.15)、 PharmGKB (version 4.0)等、TOPGEN自建中国人群数据库（version即时更新）等。

检测限 对于单碱基变异，小片段插入缺失，基因融合等变异类型，检测灵敏度≤1%